様式第３号（第44条関係）

炉･厨房設備・温風暖房機･ボイラー

給湯湯沸設備･乾燥設備　設 置 届 出 書

ヒートポンプ冷暖房機

火花を生ずる設備･放電加工機

| 年 月 日 丹波市消防長 様 届出者 住 所 （電話 ） 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防 火 対象物 | 所在地 |  |  |  |  |  |  | （電話 ） |  |  |  |  |
|  | 名 称 |  |  |  |  |  |  | 主 要 用 途 |  |  |  |  |
| 設 置 場 所 | 用 途 |  |  |  |  | 床面積 |  | ㎡ |  | 消防用設備等又は特殊消防用設備等 |  |  |
|  | 構 造 |  |  |  |  | 階 層 |  |  |  |  |  |  |
| 届出設備 | 設備の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 着工（予定） 年 月 日 |  |  |  |  |  | 完成（予定） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 設備の概 要 |  | 位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用する 燃料･熱源 加 工 液 |  |  | 種 類 |  |  |  | 使用量（入力量） |  |  |  |  |
|  | 安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取扱い責任者 |  | 職・氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事施行者 |  | 住 所 |  |  |  |  |  |  | （電話 ） |  |  |  |
|  |  | 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※受付欄 |  |  |  |  | ※経過欄 |  |  |  |  |  |  |  |

備　考　　　裏面をよく読んで記入してください。

備　考

１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

２　届出事項を○で囲むこと。

３　※印の欄は、記入しないこと。

４　当該設備の設計図書を添付すること。

５　この届出について不明な点がありましたら　72‐0571　予防係へご連絡下さい。

記入方法

１　「届出者」が法人、団体等である場合は、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

２　「所在地」は、届出者の住所と同一であれば、同上と記入すること。

３　「用途」は、ボイラー室、炊事室等と具体的に記入すること。

４　「階層」は、屋外に設置する設備にあっては、屋外と記入すること。

５　「設備の種類」は、鉄鋼溶解炉、暖房用熱風炉、業務用厨房設備等と記入すること。

６　「構造」は、放電加工機については、危険物保安技術協会による形式試験確認済証に記載されている確認番号及び確認年月日を記載すること。

７　「使用量（入力量）」は、火花を生ずる設備及び放電加工機以外の設備にあっては、入力量を記入すること。この場合の入力量は、次の換算表において換算すること。

| 設備 | 換 算 式 等 |  |  |  |  |  |  | 旧計量法との関連 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電気設備 | 入力量＝電力消費量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （ｋｗ） （ｋｗ/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 液体燃料を熱源と する設備 | 入力量＝燃料の低発熱量×燃料消費量×1/3.6 （ｋｗ） （MJ／ℓ） (ℓ/h） |  |  |  |  |  |  | ※ 入力量が判明している場合の換算法 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 入力量（ｋcal/h）×7/6000＝入力量（kw） |  |  |  |
|  |  | 燃料名 |  |  |  | 低発熱量（MJ／ℓ） |  | ※ 1時間あたりの燃料消費量が判明している場合の換算法燃料の低発熱量calをＪに変換して左欄の式を使う。 |  |  |  |
|  |  | 灯油 |  |  |  | 34.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 軽油 |  |  |  | 35.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 重油 |  | A重油 |  | 37.3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B重油 |  | 38.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C重油 |  | 38.2 |  | 旧計量法低発熱量数値×4.2J |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灯油 | 8,240Kcal/ℓ ⇨ 34,600KJ/ℓ |  |
| 気体燃料を熱源と する設備 | 入力量＝燃料の低発熱量×燃料消費量×1/3.6 （ｋｗ） （MJ／㎏） (㎏/h） |  |  |  |  |  |  |  | 軽油 | 8,400Kcal/ℓ ⇨ 35,300KJ/ℓ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | A重油 | 8,900Kcal/ℓ ⇨ 37,400KJ/ℓ |  |
|  |  |  | 燃料名 |  |  | 低発熱量（MJ／㎏） |  |  | B重油 | 9,100Kcal/ℓ ⇨ 38,200KJ/ℓ |  |
|  |  | プロパンガス |  |  |  | 50.2 |  |  | C重油 | 9,120Kcal/ℓ ⇨ 38,300KJ/ℓ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＬＰＧ | 12,000Kcal/㎏ ⇨ 50,400KJ/㎏ |  |

（注）上表中の１/3.6は、単位時間を１時間から１秒に変換して、キロジュールをメガジュールにするときの係数

８　「安全装置」とは、自動式若しくは手動式のダンパー（防火ダンパーを含む。）による閉鎖装置、ダンパーの作動と合わせて熱源を他へ放出する装置又は一定の温度で溶融する金属を用いてコックを閉鎖する装置をいう。

９　「取扱責任者」は、取扱につき主管課等がある場合はその代表者の職･氏名を、その他の場合は直接の取扱者の職･氏名を記入すること。

10　「工事施行者」は直接の工事人又は現場監督者を記入し、事務所等がある場合はその所在地を記入すること。