## 移動タンク
別記６
移動タンク貯蔵所点検表
点 検 項 目 |  | 点 検 方 法 | 点検 結果 | 措置及年月日 及び措置内容
常置場所 |  | 目視
タンク本体等 |  | 目視
タンクの固定 |  | 目視又はハンマーテスト
安全装置 |  | 機能試験等
マンホール |  | 目視又はハンマーテスト
注入口 |  | 目視等
可燃性蒸気回収設備 |  | 目視等
静電気除去装置 |  | 目視
防護枠、側面枠 |  | 目視
底弁 |  | 目視等
配管 |  | 目視又はハンマーテスト
弁類（底弁を除く。） |  | 目視
底弁手動閉鎖装置 |  | レバー操作等
底弁自動閉鎖装置 |  | 目視等
電気設備 |  | 目視等
接地誘導 |  | テスター等
注入ホース、結合器具 |  | 目視
表示、標識 |  | 目視
消火器 |  | 目視等
保温（冷）材 |  | 目視
積載式移動タンク貯蔵所 | 箱枠 | 目視
| 緊締金具、すみ金具、 Uボルト | 目視
| 行政庁名等の表示 | 目視
その他
移動タンク貯蔵所定期点検表の点検項目及び点検方法は、次によること。なお、この点検は、危険物を貯蔵しない状態において行うこと。
1 | 常置場所
屋外においては付近での火気等の仕様の有無を、建築物内においては壁、屋根等の構造及び損傷の有無を目視により点検すること。
2 | タンク本体等
タンク本体について、亀裂、変形、危険物漏えいのこん跡、、タンク外面塗装のはく離及び腐食の有無を、また、タンクフレームについては、亀裂、変形、の有無を、それぞれ目視により点検を行うこと。
3 | タンクの固定
タンクの固定金具のゆるみの有無を、テストハンマー、スパナ等を用いることにより点検すること。固定金具については、亀裂及び変形の有無を、目視により点検すること。
4 | 安全装置
別記「移動タンク貯蔵所の安全装置の試験方法について」の方法により作動状況を点検すること。また、安全装置本体について、その損傷の有無及び引火防止網の損傷の有無及び目づまりを、それぞれ目視により点検すること。
5 | マンホール
マンホールの蓋の締め付けのゆるみの有無を、テストハンマー、スパナ等を用いることにより点検すること。
6 | 注入口
注入口のふたの開閉状況を、ふたを開閉することにより点検すること。また、パッキンの劣化等の有無を、目視により点検すること。
7 | 可燃性蒸気回収設備
回収口、ホース結合装置、緩衝継ぎ手等について変形及び損傷の有無を目視により、弁の作動状況をホースの結合及び底弁の開閉により点検すること。
8 | 静電気除去装置
静電気除去装置については、損傷及び取付部分の異常の有無を、目視により点検すること。
9 | 防護枠・側面枠
防護枠・側面枠については、変形、腐食の有無を、目視により点検すること。
10 | 底 弁
底弁のバルブ等の作動状況を、バルブ等の操作をすることにより点検すること。また、底弁フランジ部及び手動閉鎖装置又は自動閉鎖装置の連結軸部からの危険物漏えいのこん跡の有無を、目視により点検すること。
11 | 配 管
配管及び配管接合部からの危険物漏えいのこん跡の有無を、目視により点検すること。また、配管固定器具の締め付け状況の適否を、テストハンマー、スパナ等を用いることにより点検すること。
12 | 弁 類（底弁を除く。）
吐出弁、切替弁、ドレン弁、バイパス弁等について、危険物漏えいのこん跡の有無を、目視により点検すること。