様式第5号（第44条関係）

急速充電設備

燃料電池発電設備

変電設備　設 置 届 出 書

発電設備

蓄電池設備

| 年 月 日 丹波市消防長 様 届出者 住 所 （電話 ） 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火対象物 | 所在地 |  |  |  |  |  |  |  | （電話 ） |  |  |  |  |
|  | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  | 用 途 |  |  |  |  |
| 設置場所 | 構 造 |  |  |  |  | 階 層 |  |  |  |  | 消防用設備等又は 特殊消防用設備等 |  |  |
|  | 不燃区画 |  |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 換気設備 |  |  |
|  | 有・無 |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |
| 届出設備 | 電圧 | 動力 |  | 一次 Ⅴ 二次 Ⅴ |  |  |  | 全出力又は定格容量 |  |  | 動力 |  | KW(AH･ｾﾙ) |
|  |  | 電灯 |  | 一次 Ⅴ 二次 Ⅴ |  |  |  |  |  |  | 電灯 |  | KW(AH･ｾﾙ) |
|  | 着工（予定）年月日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 完成（予定）年月日 |  |  |  |  | 年 月 日 |
|  | 設備の概 要 | 種別 |  | キュービクル式（屋内・屋外）・その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主任技術者氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事施行者 |  | 住 所 |  |  |  |  |  |  |  | （電話 ） |  |  |  |
|  |  | 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※受付欄 |  |  |  |  |  |  | ※経過欄 |  |  |  |  |  |  |

備　考　　　裏面をよく読んで記入してください。

備　考

１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

２　届出事項を○で囲むこと。

３　※印の欄は、記入しないこと。

４　届出書は、２通（正・副）提出すること。

５　当該設備の設計図書を添付すること。

６　この届出について不明な点がありましたら　72‐0571　予防係へご連絡下さい。

記入方法

１　「届出者」が法人、団体等である場合は、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

２　「階層」は、屋外に設置する設備にあっては、屋外と記入すること。

３　「電圧」は、変電設備にあっては、一次電圧と、二次電圧の双方を記入すること。

４　「全出力又は定格容量」は、燃料電池発電設備、発電設備又は変電設備にあっては全出力を、蓄電池設備にあっては定格容量を記入すること。

５　「設備の概要」は、次によって記入すること。なお、書き込めない事項は、別に記載し、添付すること。

・急速充電設備の場合

急速充電設備の型式、容量及び台数

蓄電池を内蔵しているものにあっては蓄電池の容量

・燃料電池発電設備の場合

燃料電池の種類、個数及び燃料の種類

使用目的の概要

附属設備の概要（機器、排気筒、燃料槽等）

・変電設備の場合

変圧器の種別、容量、台数及び結線方法

種別は単相、計器用、試験用等の別及び冷却方法（乾式冷風、油入水冷、送油等）を記入すること。

（例）単相油入自冷式１５０ＫＶＡ×３　△△結線

避雷器の種別、　接地抵抗地及び検漏器の種別

（例）避雷器　：べレット型　５Ω

検漏器　：静電型（検漏器を省いて地気電路自動遮断装置を施設するときは、その旨を記入すること。）

断路器、エスクパルジョンヒューズその他アークを発生するおそれのある高圧用機械の種別及び容量

・発電設備の場合

原動機の種類及び容量

発電機の種類、容量及び個数

附属設備の概要（機器、排気筒、燃料槽等）

・蓄電池設備の場合

蓄電池の種類及び容量別個数

床の材質及び電槽の設備状況

使用目的の概要

（例）誘導灯及び油入自動遮断器の操作用