## 他用途部分を有するもの
別記３－３
|  | 屋内貯蔵所（他用途部分を有するもの） |  | 点検表
点 検 項 目 |  |  | 点 検 内 容 | 点検方法 | 点検 結果 | 措置及年月日 及び措置内容
建築物等 | 壁、柱、はり及び屋根 |  | 亀裂、損傷の有無 | 目視
| 他用途との区分 |  | 亀裂、損傷の有無 | 目視
| 防火戸 |  | 変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否 | 目視
| 床面 |  | 滞油、滞水の有無 | 目視
|  |  | 亀裂、損傷、くぼみ等の有無 | 目視
| 照明設備 |  | 損傷の有無 | 目視
ためます及び排水溝 |  |  | 亀裂、損傷の有無 | 目視
|  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視
架台等 |  |  | 変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視
|  |  | 落下防止装置の適否 | 目視
換気・排気設備 |  |  | 給排気のダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視
|  |  | 引火防止網の損傷及び目づまりの有無 | 目視
|  |  | 防火ダンパー損傷の有無及び機能の適否 | 目視(機能の適否については手動確認）
|  |  | ファンの作動状況の適否 | 作動確認
|  |  | 可燃性蒸気警報装置の作動状況 | 作動確認
冷房装置等 |  |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
電気設備 |  |  | 配線及び機器の損傷の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
避雷新設備 |  |  | 突針部の傾斜、損傷及び取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 避雷導線の切断及び壁体等の接触の有無 | 目視
|  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗値による測定
標識、掲示板 |  |  | 取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無 | 目視
消火 設備 | 消火器 |  | 位置、設置数、外観的機能の適否 | 目視
| 消火器以外の消火設備 |  | 消火設備点検表による。
警報設備 | 自動火災報知設備 |  | 自動火災報知設備点検表による。
| 自動火災報知設備以外の警報設備 |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 動作確認
その他